ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KAMIENNY POTOK”

ul. Mazowiecka 14

81-862 Sopot

REGON:  003001589    NIP: 585-000-10-75

Tel. (058) 551-98-83

502 246 808

www.kamiennypotok.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

„Wykonanie prac remontowo-budowlanych: remont balkonów i loggii w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Kamienny Potok.”

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU  Z WYKONAWCAMI:

Violetta Woźna  - Kierownik Działu Technicznego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Kamienny Potok”

ul. Mazowiecka 14

81-862 Sopot

poniedziałek od   7.30 do 16.00

pozostałe dni od  7.30 do 13.00

Sopot, maj 2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie prac remontowo-budowlanych: remont balkonów i loggii w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Kamienny Potok.”

CZĘŚĆ  I – NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kamienny Potok”

ul. Mazowiecka 14, 81-862 Sopot

REGON: 003001589    NIP: 585-000-10-75

TEL. (058) 550-65-37

www.kamiennypotok.pl

CZĘŚĆ II –  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prace remontowo-budowlane obejmują następujący zakres:

Remont balkonów i loggii

Zakres prac:

- zerwanie i skucie istniejących warstw i okładzin zewnętrznych;

- wykonanie warstwy profilującej spadek 2-2.5%;

- montaż opierzenia blacharskiego z kapinosami na krawędzi zewnętrznej;

- wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy lub alternatywnej technologii zaakceptowanej przez Zamawiającego;

- pionowe wyprowadzenie izolacji na wszystkie pionowe płaszczyzny wraz z wzmocnieniem narożników taśmą lub zastosowanej alternatywnej technologii;

- wykonanie warstwy dociskowo-ochronnej gr.40mm z wyprofilowanym spadkiem (posadzkę należy dylatować przy wszystkich pionowych płaszczyznach);

- w sytuacji uszkodzenia otuliny prętów zbrojenia należy ją odtworzyć w pierwotnym kształcie;

- tynkowanie  w miarę potrzeby,  malowanie spodów oraz boków płyt balkonowych;

- naprawa oraz malowanie balustrad;

- wywóz gruzu wraz z utylizacją i opłatą za składowanie.

Zestawienie adresów

| L.p. | Ulica | Nr budynku | Nr mieszkania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kujawska | 29 | 72 | Loggia 1,5m x 5,25m daszek |
| 2 | Kujawska | 32 | 15 | Loggia 1,5m x 5,25m sufit |
| 3 | Kujawska | 34 | 36 | Loggia 1,5m x 5,20m |
| 4 | Kujawska | 34 | 74 | Loggia 1,5m x 3,45m daszek |
| 5 | Mazowiecka | 15C | 7 | Balkon 1,0m x 2,70m + daszek |
| 6 | Mazowiecka | 19B | 2 | Balkon 0,70m x 2,70m |
| 7 | Mazowiecka | 20A | 13 | Loggia 1,50m x 5,80m sufit |
| 8 | Mazowiecka | 20A | 21 | Loggia 1,32m x 3,27m |
| 9 | Mazowiecka | 30B | 4 | Loggia 1,32m x 3,27m sufit |
| 10 | Mazowiecka | 32D | 14 | Loggia 1,32m x 3,27m sufit |

- podstawowe materiały przed wbudowaniem winny być przedstawione do akceptacji przez przedstawiciela zamawiającego na podstawie karty produktu lub certyfikatu wraz z instrukcją wbudowania, do dokumentacji odbiorowej należy dołączyć certyfikat materiału stwierdzający dopuszczenie do stosowania wraz z poświadczeniem przez Wykonawcę miejsca wbudowania;

- wycena powinna zostać wykonana w oparciu o przedmiar własny z natury, w kosztach należy ująć sprzątanie po budowlane, wywóz śmieci i gruzu oraz wc  przenośne, cena powinna być ryczałtowa;

- w skład ceny ryczałtowej powinny wchodzić wyodrębnione dwie części:

A- cena za naprawę balkonów lub loggi obejmująca zakres prac poz. 1 do 10

B- cena za ewentualne ustawienie rusztowań wg przyjętej przez wykonawcę organizacji prac.

CZĘŚĆ III –  TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | czas rozpoczęcia | czas zakończenia |
| --- | --- | --- |
| I. Remont balkonów i loggii | lipiec | wrzesień |

Szczegółowe terminy rozpoczęcia oraz zakończenia prac zostaną doprecyzowane w umowie.

CZĘŚĆ IV–  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.  Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie.

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

  - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  - Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia, wykonali min 3 prace o podobnym charakterze i wywiązali się z nich rzetelnie i terminowo (jeżeli są - załączyć referencje).

  - Dysponują potencjałem technicznym i ludzkim zdolnymi do wykonania  zamówienia.

  - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.   Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie

2.1  Z ubiegania się o zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:

- wykonywali już na rzecz Zamawiającego zamówienia i zerwali umowę bądź wykonali je z nienależytą starannością,

- w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź są postawieni w stan likwidacji lub upadłości,

- zalegają z opłatą podatków, składek na rzecz ubezpieczenia społecznego,

- przedstawiają nieprawdziwe informacje w ofercie bądź jej załącznikach,

- pozostają w związku faktyczno-prawnym z członkami Zarządu, Rady Nadzorczej bądź komisji przetargowej, co może wzbudzić wątpliwości o bezstronności postępowania,

- składają więcej niż jedną ofertę na ten sam przedmiot zamówienia.

2.2 Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli nie spełnia ona wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.3  Oferty Wykonawców, wykluczonych z postępowania o zamówienie oraz oferty odrzucone nie są rozpatrywane.

CZĘŚĆ  V  –  WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymagane (w trybie składania oferty Wykonawca może przedstawić oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne; w momencie wygrania przetargu Wykonawca jest zobowiązany przestawić wymagane zaświadczenia):

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych;

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

B.    W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i ludzkim zdolnym do wykonania zamówienia oferent składa:

- Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik do SIWZ);

- Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (załącznik do SIWZ);

- Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogłoszenia przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usług stanowiących przedmiot zamówienia,

- Oświadczenie Wykonawcy o posiadanej, ważnej polisie OC od przedmiotowej działalności.

CZĘŚĆ VI – INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- Osobą ze strony Zamawiającego jest:

Kierownik Działu Technicznego  – Violetta Woźna

fax: (58) 550-65-37, telefon: (58) 551-98-83; (+48) 502-246-808

e-mail: techniczny@kamiennypotok.pl

w terminach:     poniedziałek od 7.30 do 16.00

pozostałe dni od  7.30 do 13.00

- Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrania z wykonawcami.

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających                     z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

- Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

CZĘŚĆ VII  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

| rodzaj prac | WADIUm |
| --- | --- |
| I. Remont balkonów i loggii | 500 |

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kamienny Potok” w Sopocie

ul. Mazowiecka 14, nr konta: 17 1020 1853 0000 9302 0010 2327.

CZĘŚĆ VIII   -  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania  ofert.

CZĘŚĆ IX   - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Przygotowanie oferty:

- Wykonawca składa ofertę na wybrany rodzaj prac w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. W przypadku zamiaru wykonywania kilku rodzaju w/w prac, każda z nich wymaga osobnej oferty.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;

- Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa;

- Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji;

- Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), winny zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach;

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę;

CZĘŚĆ X   - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy przesłać/złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamkniętej kopercie na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KAMIENNY POTOK”

ul. Mazowiecka 14

81-862 Sopot

do dnia: 29-05-2018r. do godz. 12.00

- Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinna być zaadresowane do Zamawiającego na adres siedziby Zamawiającego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KAMIENNY POTOK”

ul. Mazowiecka 14

81-862 Sopot

- Oznakowanie oferty następujące:

„Wykonanie prac remontowo-budowlanych: remont balkonów i loggii w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Kamienny Potok.”

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

CZĘŚĆ XI   -  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie łącznie z podatkiem VAT

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia

- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania)

CZĘŚĆ XII  -  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie.

CZĘŚĆ XIII  -   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczeniem zostanie kwota wadium wpłacona przez Wykonawcę na daną pracę.

CZĘŚĆ XIV  -    ISTOTNE POSTANOWIENIA W TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4

CZĘŚĆ XV - ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, ADRES STRONY INTERNETOWEJ NIEZBĘDNY DO POROZUMIEWANIA SIĘ  DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

- Adres poczty elektronicznej: techniczny@kamiennypotok.pl

- Adres strony internetowej: www. kamiennypotok.pl

CZĘŚĆ XVI    -  OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

- Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.

- Niezależnie od publikacji w/w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z zachowaniem konkurencji   z  Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu ofertowego bez podania przyczyny.

CZĘŚĆ XVII   -  ZAŁĄCZNIKI

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. ust.1 ustawy – załącznik nr 2

- Wykaz wykonanych w okresie 3- lat usług – załącznik nr 3

- Wzór umowy – załącznik nr 4

Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTY

……………………….………………………………….

Pieczęć Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia

nr tel./faxu………………………………

REGON…………………………………

NIP……………………………………...

http://........................................................

e-mail……………………………………

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kamienny Potok”

ul. Mazowiecka 14

81-862 Sopot

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie:

„Wykonanie prac remontowo-budowlanych: remont balkonów i loggii w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Kamienny Potok.”

Składamy niniejszą ofertę na :

Remont balkonów i loggi w budynkach mieszkalnych Spółdzielni

a) cena za naprawę balkonów i loggi obejmująca zakres prac poz. 1 do 10

brutto zł. …………………………………….

b) cena za ewentualne ustawienie rusztowań wg przyjętej przez wykonawcę organizacji prac

brutto zł. …………………………………….

Całościowa cena oferty zgodnie z ustalonym zakresem:

cena brutto:  ……………………………………..………………………… zł

(słownie………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………złotych)

Oświadczam/y, że:

- Wykonam/y zamówienie w terminie do dnia: ………………………..

- Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): ……… miesiące

Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

Osoba/osoby do kontaktów z  Zamawiającym odpowiedzialna/Ne za wykonanie zobowiązań umowy:

- …………………. ………………………..…….. tel. kontaktowy ……..……………………...

- …………………. …………………..………….. tel. Kontaktowy …..……...…………………

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam/y, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Inne informacje Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oferta liczy ………….. kolejno ponumerowanych kart,

Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

- załącznik nr 1 - …………………………………………….. ,

- ……………………………………………………………… ,

- ……………………………………………………………… ,

- inne ………………………………………………………… .

miejscowość ………….…….….. dnia ………………

……….……………………………

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót:

„Wykonanie prac remontowo-budowlanych: remont balkonów i loggii w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Kamienny Potok.”

oświadczamy, że

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności,

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   zamówienia,

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

miejscowość ………….…….….. dnia ………………

…………………………………………..

(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadającym pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3

WYKAZ ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CIĄGU

OSTATNICH 3-LAT ODPOWIEDAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ

USŁUDZE STANOWIĄCEJ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

| L.p. | Zakres zrealizowanych Prac/usług | wartość wykonanych prac/usług | Czas realizacji | Nazwa inwestora, adres, telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m-c, rok |  |

miejscowość ………….…….….. dnia ………………

…………………………………………..

(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadającym pełnomocnictwo)

Załącznik nr 4

WZÓR UMOWY Nr ………..

Zawarta w dniu …………………. roku w Sopocie pomiędzy:

Spółdzielnią Mieszkaniową „Kamienny Potok” w Sopocie 81-862 przy                            ul. Mazowieckiej 14 posiadającą NIP 585-000-10-75 i REGON 003001589, zwaną dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym przez:

- Jacek Mieszkowski – Prezes Zarządu

- Jerzy Bobowik – Z-ca Prezesa Zarządu

a firmą:

…………………………………………………………………………………………………………,

posiadającą  NIP ……………..……i REGON……….………………, zwaną dalej „Wykonawcą” i

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zgodnie z wynikiem postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Spółdzielni oraz wybranej oferty i SIWZ, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy wpisać właściwe pozycje  I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII zawarte w specyfikacji wraz z opisem zakresu)

§ 2

- Strony ustalają, że wynagrodzenie  za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 będzie wynosiło:  …………. zł brutto  (słownie: ……………………….... zł brutto).

- Termin realizacji:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

(należy wpisać deklarowany termin mając na względzie CZĘŚĆ III specyfikacji )

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w §1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wymaganiami wynikającymi z Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz dokumentacją będącą w posiadaniu Zamawiającego.

- Potwierdzeniem wykonania pracy będzie protokół odbioru prac.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną oraz materialną za szkody wyrządzone podczas realizacji prac zleconych przez Zamawiającego.

§ 4

- Strony ustalają, że Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 zapłaci Wykonawcy cenę brutto wynikającą z ustaleń § 2, płatną po wystawieniu faktury VAT.

- Zamawiający dokona zapłaty należności w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

- Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru umowy, potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy, podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

- Zapłata zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze,  na podstawie oryginału faktury VAT.

- Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku opóźnienia terminu płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

§ 5

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu prac określonych w §1 w wysokości 1% liczone od wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 1% od wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, liczone od upływu wyznaczonego terminu usunięcia wad.

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonych kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT wystawionej za realizację przedmiotu umowy.

- Strony ustalają, że w przypadku, gdy wysokość kar umownych nie pokryje faktycznie poniesionej szkody, Zamawiającemu będzie przysługiwało odszkodowanie na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 6

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres …… miesięcy, liczonej od daty protokolarnego odbioru prac, zgodnie z §4 ust. 2.

- Gwarancja obejmuje konieczność wykonania wszelkich uzupełnień i poprawek w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad i uchybień w wykonaniu przedmiotu umowy, w trakcie jego użytkowania.

§ 7

- Po zakończeniu prac i dokonaniu ich odbioru Wykonawca wniesie kaucję gwarancyjną w wysokości 10% wartości wykonanych robót jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń w okresie gwarancyjnym. Kaucja gwarancyjna będzie potrącona z ostatniej faktury Wykonawcy.

- Zwrot kaucji gwarancyjnej nastąpi w terminie 15 dni po upływie terminu gwarancji.

§ 8

- Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

- Wszelkie spory wynikające z umowy lub powstające w związku z nią, strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia przekazać sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym – dla Wykonawcy i jednym - dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA:

---------------------------------------                                                         ----------------------------------